Опросный лист

для подбора высоковольтного привода

* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения

Контактные данные

Организация:

Укажите название организации, которую вы представляете, или укажите «Физ. лицо»

Ваши фамилия, имя и отчество:

Представьтесь, пожалуйста

E-mail:

Укажите свой e-mail

Контактный телефон:

Так мы сможем связаться с вами

Город:

Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь

Для кого заполняется опросный лист:

Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.

Основные данные

Название и место установки

Данные питающей сети

| Номинальное напряжение | 3 кВ 6 кВ 10 кВ другое: ______ |
| --- | --- |

Номинальная частота, Гц

Макс. мощность короткого замыкания, MVA

Мин. мощность короткого замыкания, MVA

Укажите, какие устройства питаются от этого фидера и их мощность

Данные двигателя

Номинальная мощность, кВт

| Номинальное напряжение, кВт | 3 кВ 6 кВ |
| --- | --- |

Номинальный ток, А

Пусковой ток

| Тип двигателя | Асинхронный с к.з. ротором Асинхронный с фазным ротором Синхронный |
| --- | --- |

Номинальная частота, Гц

| Встроенные датчики | Да Нет |
| --- | --- |

Кол-во и тип

Характеристика механизма

| Тип нагрузки/исполнительный механизм | Квадратичная - Насос или вентилятор Переменный момент - Конвейер или мешалка Динамический момент - Подъемный механизм |
| --- | --- |

Другой механизм/описание

Требования к электроприводу

| Задача | Плавный пуск Частотное регулирование Ограничение пускового тока |
| --- | --- |

Кол-во пусков в час

Температура окружающей среды

Минимальная:

Средняя:

Максимальная:

| Исполнение | IP00 IP32 IP54 |
| --- | --- |

Другое исполнение

Требования к понижающему трансформатору

| Тип | сухой масляный 12-пульсный 6-пульсный |
| --- | --- |

| Температурные датчики | РТ100 РТС |
| --- | --- |

Трансформатор с изолированной нейтралью

| Трансформатор с преобразователем устанавливаются | в одном шкафу в разных шкафах |
| --- | --- |

Требования к повышающему трансформатору (если в нем есть необходимость)

| Тип | сухой масляный 12-пульсный 6-пульсный |
| --- | --- |

| Температурные датчики | РТ100 РТС |
| --- | --- |

Трансформатор с изолированной нейтралью

| Трансформатор с преобразователем устанавливаются | в одном шкафу в разных шкафах |
| --- | --- |

Дополнительная информация

Приблизительные размеры шкафа (В х Ш х Г), (мм)

Сечение и количество кабелей

Расстояние до двигателя, (м)

| Наличие рубильника между понижающим трансформатором и преобразователем | Да Нет |
| --- | --- |

| Аварийный контактор | Да Нет |
| --- | --- |

| Предохранители | Да Нет |
| --- | --- |

| Подогрев двигателя | Да Нет |
| --- | --- |

| Связь по последовательному интерфейсу с другими устройствами | Да Нет |
| --- | --- |

Укажите протокол

Укажите интерфейс

Дополнительные требования и пожелания

Удаленное управление и диспетчеризация

Укажите сигналы

Требования к режимам управления

Требования к индикации на панели

Дистанционный пульт управления

Примечания

Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.

Теперь вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым вы общались или на адрес: info@adl.ru