ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на шкафы управления «Грантор»

| Дата заполнения:________________________ |
| --- |
| Сведения о заказчике |
| Название фирмы: |  |
| Адрес: |  |
| Веб-сайт: |  |
| Сфера деятельности: |  |
| Контактная информация |
| Должность: |  |
| ФИО: |  |
| Тел./Факс: |  | E-mail: |  |
| Сведения об объекте |  |
| Название и место установки |  |

Описание системы

| Система | □ | ХВС | □ | ГВС | □ | Отопление | □ | Пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | Вентиляция | □ | КНС | □ | Дымосос | □ | Другое |
| Тип исполнительного механизма | □ | Насос | Укажите тип: |  |
|  | □ | Вентилятор | Укажите тип: |  |
|  | □ | Задвижка | Укажите тип: |  |
|  | □ | Другое |  |

Поддерживаемый параметр

| □ | Давление | □ | Уровень | □ | Расход | □ | Температура | □ | Перепад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Другое |  |
| Датчик обратной связи | □ | Реле | □ | Электроды | □ | Поплавок | □ | Аналоговый датчик* | □ | ЭКМ |
| Защиты от «сухого» хода | □ | Реле | □ | Электроды | □ | Поплавок | □ | Электронная защита (cos ᵠ) |
| Дополнительно |  |

##### *В поле «Дополнительно»  указывают тип датчика, необходимость его питания от шкафа (активный/пассивный/ c собственным источником питания).

##### Группа электродвигателей

| Количество электродвигателей | Общее кол-во |  | Рабочих* |  | Резервных** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема переключения | □ | Переменный мастер*** | □ | Постоянный мастер**** |

* Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)

** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)

*** С преобразователем частоты работают все электродвигатели попеременно.

**** С преобразователем частоты работает только один электродвигатель

##### Данные электродвигателей

| Номер электродвигателя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |
| Тип электродвигателей | □ | асинхронный с к.з. ротором | □ | асинхронный с фазным ротором |
| Наличие встроенных устройств в двигателе | □ □ | PTC-датчик Pt100/Pt1000 | □ □ | Термореле Датчик влажности (указать тип) |
| Примечание |  |

##### Параметры и климатическое исполнение ШУ

| □ □ □ | УХЛ4* (Эксплуатация в отапливаемом помещении при температуре от +1 (С до +35 (С) УХЛ2 (Эксплуатация под навесом или в помещениях при температуре от - 60ºС до + 40ºС) УХЛ1 (Эксплуатация на открытом воздухе при температуре от - 60ºС до + 40ºС) |
| --- | --- |
| Расположение вводов/выводов в ШУ | □ | Снизу** | □ | Сверху |
| Ограничения по габаритам, мм | Высота |  | Ширина |  | Глубина |  |
| Исполнение | □ | Навесное | □ | Напольное |
| Степень защиты шкафа | □ | IP54 | □ | Другая |  |
| Взрывозащищенное исполнение | □ | 1ExdllBT5 | □ | 1Exd[ia]llBT5 | □ | Другая |  |
| Максимальное расстояние от шкафа до двигателя, м |  |

##### * В стандартном исполнении шкафы управления ГРАНТОР® соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000  и ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ4) [температура окружающего воздуха не более +40 (С и не ниже 0 (С, средняя за 24 ч – не более 35 (С].

##### ** В стандартном исполнении расположение вводов/выводов во всех шкафах управления-снизу

##### Способ пуска

| □ | Прямой пуск | □ | Один преобразователь частоты, пуск дополнительных насосов напрямую от сети |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Плавный пуск | □ | Один ПЧ, пуск дополнительных насосов через УПП |
| □ | ПЧ на каждый электродвигатель |

Дополнительные функции шкафа управления

| Количество вводов питания | Управление и диспетчеризация* |
| --- | --- |
| □ | Один ввод питания | □ | Сухие контакты |
| □ | Два ввода питания (с АВР) | □ | GSM |
| □ | Два ввода питания (без АВР) | □ | Связь по последовательному интерфейсу |
| □ | Ввод на каждый электродвигатель | Укажите протокол |  | Укажите интерфейс |  |

*Указать требуемые сигналы в разделе  «Другие требования и пожелания»

##### Другие требования и пожелания

| Дистанционное управление | Укажите сигналы |  |
| --- | --- | --- |
| Диспетчеризация | Укажите сигналы |  |
| Требования к режимам управления |  |
| Требования к индикации на панели |  |
| Дистанционный пульт управления |  |

##### Дополнительное оборудование (для включения в комплект поставки)

| □ | Датчик давления 4…20 мА | Диапазон измерения, бар |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Реле давления | Рабочее/максимальное давление |  |
| □ | Реле защиты от “сухого” хода | Укажите давление “сухого” хода |  |
| □ | Поплавковый датчик уровня | Указать длину кабеля и количество |  |

Алгоритм работы системы/Примечание