ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на шкафы управления «Грантор»

| ##### Дата заполнения:________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Сведения о заказчике |  |  |  |
| Название фирмы: |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |
| Веб-сайт: |  |  |  |
| Сфера деятельности: |  |  |  |
| ##### Контактная информация |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |
| ФИО: |  |  |  |
| Тел./Факс: |  | E-mail: |  |
| ##### Сведения об объекте |  |  |  |
| Название и место установки |  |  |  |

Описание системы

| ##### Система | □ | ##### ХВС | □ | ##### ГВС | □ | ##### Отопление | ##### □ | ##### Пожаротушение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | ##### Вентиляция | □ | ##### КНС | □ | ##### Дымосос | ##### □ | ##### Другое |
| ##### Тип исполнительного механизма | ##### □ | ##### Насос | ##### Укажите тип: |  |  |  |  |  |
|  | ##### □ | ##### Вентилятор | ##### Укажите тип: |  |  |  |  |  |
|  | ##### □ | ##### Задвижка | ##### Укажите тип: |  |  |  |  |  |
|  | ##### □ | ##### Другое |  |  |  |  |  |  |

Поддерживаемый параметр

| □ | ##### Давление | □ | ##### Уровень | □ | ##### Расход | □ | Температура | □ | Перепад |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | ##### Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Датчик обратной ##### связи |  | ##### □ | Реле | □ | Электроды | □ | Поплавок | □ | Аналоговый датчик* | □ | ЭКМ |
| Защиты от «сухого» хода |  | □ | Реле | □ | ##### Электроды | □ | Поплавок | □ | Электронная защита (cos ᵠ) |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### *В поле «Дополнительно»  указывают тип датчика, необходимость его питания от шкафа (активный/пассивный/ c собственным источником питания).

##### Группа электродвигателей

| ##### Количество электродвигателей |  | Общее кол-во |  | Рабочих* |  |  | # Резервных** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема переключения | □ | Переменный мастер*** |  |  | □ | ##### Постоянный мастер**** |  |  |

* Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)

** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)

*** С преобразователем частоты работают все электродвигатели попеременно.

**** С преобразователем частоты работает только один электродвигатель

##### Данные электродвигателей

| Номер электродвигателя | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип электродвигателей | □ | асинхронный с к.з. ротором |  |  |  | □ | асинхронный с фазным ротором |  |
| Наличие встроенных устройств в двигателе | □ □ | PTC-датчик Pt100/Pt1000 |  |  |  | □ □ | Термореле Датчик влажности (указать тип) |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Параметры и климатическое исполнение ШУ

| □ □ □ | УХЛ4* (Эксплуатация в отапливаемом помещении при температуре от +1 °С до +35 °С) УХЛ2 (Эксплуатация под навесом или в помещениях при температуре от - 60ºС до + 40ºС) УХЛ1 (Эксплуатация на открытом воздухе при температуре от - 60ºС до + 40ºС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение вводов/выводов в ШУ |  |  |  |  | □ |  |  | Снизу** |  |  | □ | Сверху |  |  |
| Ограничения по габаритам, мм |  |  | # Высота |  | # Ширина |  |  |  |  |  | # Глубина |  |  |  |
| Исполнение |  |  | □ | ##### Навесное |  |  |  | □ | # Напольное |  |  |  |  |  |
| Степень защиты шкафа |  |  | □ | ##### IP54 |  |  |  | □ | # Другая |  |  |  |  |  |
| Взрывозащищенное исполнение |  | □ |  | ##### 1ExdllBT5 | □ |  | ##### 1Exd[ia]llBT5 |  |  | □ |  | ##### Другая |  |  |
| Максимальное расстояние от шкафа до двигателя, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### * В стандартном исполнении шкафы управления ГРАНТОР® соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000  и ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ4) [температура окружающего воздуха не более +40 °С и не ниже 0 °С, средняя за 24 ч – не более 35 °С].

##### ** В стандартном исполнении расположение вводов/выводов во всех шкафах управления-снизу

##### Способ пуска

| □ | ##### Прямой пуск |  | □ | Один преобразователь частоты, пуск дополнительных насосов напрямую от сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Плавный пуск |  | □ | Один ПЧ, пуск дополнительных насосов через УПП |  |  |
| □ |  | ПЧ на каждый электродвигатель |  |  |  |  |

Дополнительные функции шкафа управления

| Количество вводов питания |  | Управление и диспетчеризация* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | Один ввод питания | □ | Сухие контакты |  |  |  |
| □ | Два ввода питания (с АВР) | □ | GSM |  |  |  |
| □ | Два ввода питания (без АВР) | □ | Связь по последовательному интерфейсу |  |  |  |
| □ | Ввод на каждый электродвигатель | Укажите протокол |  |  | Укажите интерфейс |  |

*Указать требуемые сигналы в разделе  «Другие требования и пожелания»

##### Другие требования и пожелания

| Дистанционное управление | ##### Укажите сигналы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диспетчеризация |  | ##### Укажите сигналы |  |  |
| Требования к режимам управления |  |  |  |  |
| Требования к индикации на панели |  |  |  |  |
| Дистанционный пульт управления |  |  |  |  |

##### Дополнительное оборудование (для включения в комплект поставки)

| □ | ##### Датчик давления 4…20 мА | ##### Диапазон измерения, бар |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | Реле давления | Рабочее/максимальное давление |  |
| □ | Реле защиты от “сухого” хода | Укажите давление “сухого” хода |  |
| □ | Поплавковый датчик уровня | Указать длину кабеля и количество |  |

Алгоритм работы системы/Примечание