Опросный лист

для заказа регулирующего клапана с электро- или пневмоприводом

Контактные данные

Организация:

Укажите название организации, которую вы представляете, или укажите «Физ. лицо»

Ваши фамилия, имя и отчество:

Представьтесь, пожалуйста

E-mail:

Укажите свой e-mail

Контактный телефон:

Так мы сможем связаться с вами

Город:

Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь

Для кого заполняется опросный лист:

Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае поставьте прочерк.

Основные данные

| Тип клапана | Двухходовой Трёхходовой Смешивающий Разделяющий |
| --- | --- |

Наименование позиции:

Количество:

Диаметр условный, DN (мм)

Давление условное, PN (бар)

Рабочая среда

Наименование среды

Абразивные включения 
(количество и размер)

| Агрегатное состояние | Жидкость (м³/ч) макс. | Газ (Нм³/ч) норм. | Пар (кг/ч) мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  |  |
| Входное давление, Р1 (бар) |  |  |  |
| Выходное давление, Р2 (бар) |  |  |  |
| Температура на входе, Т1 (°C) |  |  |  |
| Плотность на входе, r1 (кг/м³) |  |  |  |
| Кинематическая вязкость, cst |  |  |  |
| Давление насыщеных паров, Psv (бар) |  |  |  |
| Критическое давление, Рс (бар) |  |  |  |

### Расчеты

### Рассчетный коэф. расхода, Kv (м³/ч)

### Выбранный коэф. расхода, Kvs (м³/ч)

### Пропускная характеристика                    Линейная       Равнопроцентная

### Уровень звукового давления, db (A)

### Корпус клапана

Материал корпуса/крышки

Способ присоединения                           Фланцы   Под приварку   Резьба

Исполнение фланцев

Макс. перепад давления

в закрытом положении, ∆P (бар)

### Материал плунжера/седла

### Упрочнение плунжера/седла                  Нет   Част. стеллит   Полн. стеллит   Закалка

### Класс герметичности

### Привод

### Тип привода	                                        Пневматич.   Электр.   Ручной

### Питание привода 	                              ________бар ________В ________Гц

### Положение при отсутствии питания        Закрыт   Открыт   Закреплен

### Принадлежности

### Позиционер                                            Пневматич.   Электр.   Эл.-пневмат.

### HART   PROFIBUS   MODBUS

### Потенциометр для эл. Привода                Да   Нет

### Преобразователь сигнала положения      Да   Нет

### Конечные выключатели                          Да   Нет

| Эл.-пневматический клапан | Да Нет Питание: ________В ________Гц ________Вт |
| --- | --- |

### Редуктор давления с фильтром                 Да   Нет

### Ручной дублер                                          Да   Нет

### Ответные фланцы                                     Да   Нет

### Взрывозащита                                           EExi   EExd

### Установка

### Положение трубопровода                          Горизонтальное   Вертикальное

### Материал трубопровода

### Диаметр трубопровода, DN (мм)

### Температура окружающей среды, °C      __________ Мин.  __________ Макс.

### Дополнительные данные

| Материал корпуса клапана | Чугун Углеродистая сталь Нержавеющая сталь |
| --- | --- |

| Седловое уплотнение клапана | Металл-по-металлу Мягкое седло |
| --- | --- |

| Присоединение | Фланцы Резьба Другое ______ |
| --- | --- |

Требуемый условный диаметр (DN)

Дополнительная информация:

Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа.

Теперь вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым общались или на адрес: info@adl.ru